### Администрация Затеихинского сельского поселения ### Пучежского муниципального района Ивановской области

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12.01.2015 г. № 1

Об утверждении муниципальной программы

производственного контроля качества  питьевой воды

из источников нецентрализованного водоснабжения

Затеихинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Затеихинского сельского поселения,

Постановляет:

1.Утвердить муниципальную программу производственного контроля качества  питьевой воды из источников нецентрализованного водоснабжения Затеихинского сельского поселения /прилагается/.

2.Настоящее постановление обнародовать в соответствии с Уставом Затеихинского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации поселения в сети «Интернет»

3.Контроль за исполнением настоящее постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Затеихинского сельского поселения				   В.Ю.Жуков

Приложение

к постановлению администрации

Затеихинского сельского поселения

от 12.01.2015 № 1

Программа

производственного контроля качества  питьевой воды

из источников нецентрализованного водоснабжения

Затеихинского сельского поселения

| Наименование Программы | Муниципальная программа производственного контроля качества питьевой воды в Затеихинском сельском поселении (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Наименование, дата и номер правового акта о разработке Программы | Постановление администрации Затеихинского сельского поселения №1 от 12.01.2015 года «Об утверждении муниципальной программы производственного контроля качества питьевой воды из источников нецентрализованного водоснабжения Затеихинского сельского поселения» |
| Заказчик Программы | Администрация Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района, Ивановской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района, Ивановской области |
| Основной разработчик Программы | Администрация Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района, Ивановской области |
| Основная цель Программы | Основной целью Программы является обеспечение населения Затеихинского сельского поселения чистой питьевой водой для сохранения здоровья населения |
| Основные задачи Программы | Обеспечения соответствия показателей качества воды требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015 – 2017 годы. Мероприятия Программы реализуются в течение всего периода. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Программа включает следующие разделы мероприятий: 1) мероприятия на сохранение постоянства природного состава воды в колодцах путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения; 2) мероприятия по максимальному снижению микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества. |
| Исполнители основных мероприятий Программы |  |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансовых затрат на реализацию программы: - бюджет Затеихинского сельского поселения (при наличии денежных средств) всего 101, 0 тыс. руб. руб., из них: 2015 год – 10,0 тыс. руб. 2016 год – 80,0 тыс. руб. 2017 год - 11,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Улучшение обеспечения населения качественной питьевой водой с 2015 по 2017 г.г. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Администрация Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района, Ивановской области |

1. Ответственный   за осуществление производственного контроля является: заведующий  ЖКХ администрации Затеихинского сельского поселения

2. Нормативные  документы:

а) Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения»

Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы:

б) Сан ПиН 2.1.4.1175-02

«Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения

Санитарная орана источников».

в) Сан ПиН 2.1.4.1074-01                                                                                                                                       .        «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

водоснабжения»

г) Федеральный закон № 181 «Об основах охраны труда»

д) Сан ПиН 2.1.4.1110-02

« Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов питьевого  назначения».

3. Мероприятия программы по улучшению качества воды:

1. Визуальный контроль состояния колодцев (май-сентябрь):

- осмотр состояния надземной части колодца;

- осмотр состояния глиняного замка;

- состояние внутренней поверхности стенок колодца;

- состояние поверхности почвы вокруг колодца;

- наличие лавки около колодца;

- наличие бадьи или ведра;

- наличие крышки, навеса или будки, их состояние;

- наличие замощения, на каком расстоянии;

- наличие ската, водоотводной канавы и ограждения;

- расстояние от жилых домов, проезжей части дороги, от выгребных ям, других источников загрязнения;

- источники загрязнения располагаются по рельефу выше или ниже колодца;

- характер почвы между колодцем и источником загрязнения (песчаный, глинистый, черноземный);

- расход воды в колодце за сутки (вода вычерпывается полностью или нет);

- колебания уровня воды в колодце (по временам года в зависимости от дождей, таяния снега).

4. Чистка и дезинфекция колодцев: май – сентябрь  месяцы по результатам визуального осмотра и лабораторных исследований.

2015 год- май: д.Затеиха -1, ул.Лухская, д.28

2015 год – июнь: д.Затеиха -1, ул.Заовражная, д.1

2016 год – июнь: д.Лежебоково -1

2016 год – август: д.Савиха -1

2017 год- май: д.Гари -1

2017 год –сентябрь: д.Медведки- 1

5. Отбор проб- после дезинфекции колодцев, а также:

- после неудовлетворительных микробиологических анализов проводить отбор проб на патогенную микрофлору;

- дополнительно отбирать пробы на вирусологические исследования при повышении количества в пробах колифагов при обнаружении ВГА, ротавирусов методом ПЦР.

6. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных:

- с загрязнением источников водоснабжения;

- с угрозой подачи населением загрязненной воды;

- с загрязнением окружающей среды.

7. Потенциальную опасность для здоровья населения и окружающей

среды представляют:

| № п/п | Показатели | Класс опасности | Показатель вредности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хлор ! _свободный______ ! связанный | ______3_______ 3 | органолептический органолептический |
| 2. | Хлолоформ при хлорировании воды | 2 | санитарно-токсоколгический |
| 3. | Озон остаточный |  | органолептический |
| 4. | Формальдегид при озонировании | 2 | санитарно- токсоколгический |
| 5. | полиакриламид | 2 | санитарно- токсоколгический |
| 6. | Активированная кремнекислота | 2 | санитарно- токсоколгический |
| 7. | Полифосфаты | 3 | органолептический |
| 8. | Остаточный AL Fe | 2 3 | санитарно- таксоколгический органолептический |
| 9. | Железо | 3 | органолептический |
| 10. | Марганец | 3 | органолептический |
| 11. | Медь | 3 | органолептический |
| 12. | Молибден | 2 | санитарно- таксоколгический |
| 13. | Мышьяк | 2 | санитарно- таксокологический |
| 14. | Нитраты | 3 | санитарно- таксоколгический |
| 15. | Свинец | 2 | санитарно- таксоколгический |
| 16. | Сульфаты | 4 | органолептический |
| 17. | Хлориды | 4 | органолептический |
| 18. | Хром | 3 | Санитарно- таксокологический |
| 19. | Цинк | 3 | органолептический |

8. Перечень контролируемых показателей качества воды водопроводной и воды артезианских скважин и их гигиенические нормативы в соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», СанПин 2.1.4.1175-02  « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источника»:

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом  отношении определяется ее соответствием нормативам по:

1) Микробиологическим и паразитологическим показателям:

| № п/п | Показатели | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Термотолерантные колиформные бактерии | отсутствие |
| 2. | Общие калиформные | отсутствие |
| 3. | Общее микробное число | не более 50 |
| 4. | Колифаги | отсутствие |
| 5. | Споры сульфитредуцирующих клостридий | отсутствие |
| 6. | Цисты лямблий | отсутствие |

2) Органолептические показатели:

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запах | баллы | 2. |
| 2. | Привкус | баллы | 2. |
| 3. | Цветность | градусы | 20. |
| 4. | Мутность. | единицы мутности | 2,6. |

3) Обобщенные показатели:

| № п/п. | Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водородный показатель | рН. | 6-9 |
| 2. | Сухой остаток | Мг/л. | 1000 |
| 3. | Жесткость общая | Мг/л. | 7,0 |
| 4. | Окисляемость | Мг/л. | 5,0 |
| 5. | Нефтепродукты | Мг/л. | 0,1 |
| 6. | ПАВ | Мг/л. | 0,5 |
| 7. | Фенольный индекс | Мг/л. | 0,25 |

4) Неорганические вещества:

5) Радиологические показатели:

| № п/п. | Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая альфарадиактивность | Бк/л | 0,1 |
| 2. | Общая беттарадиактивность | Бл/л | 1,0 |

9. Перечень методик определения контролируемых показателей:

|  | № п/п |  | Показатель |  | Методика определения | Шифр методики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
|  |  |  | Органолептические показатели |  |  |  |
|  | 1. |  | Запах |  | органолептика | ГОСТ 3351-74 |
|  | 2. |  | Привкус |  | органолептика | ГОСТ 3351-74 |
|  | 3. |  | Цветность |  | фотометрия | ГОСТ 3351-74 |
|  | 4. |  | Мутность |  | фотометрия | ГОСТ 3351-74 |
|  |  |  | Обобщенные показатели |  |  |  |
|  | 1. |  | Водородный показатель |  | рН -метрия |  |
|  | 2. |  | Сухой остаток |  | гравиметрия | ГОСТ 18164-72 |
|  | 3. |  | Жесткость общая |  | титриметрический | ГОСТ 4151-72 |
|  | 4. |  | Нефтепродукты |  | весовой |  |
|  | 5. |  | Окисляемость |  | титриметрический | Указ к ГОСТ 2761-84 |
|  | 6. |  | СПАВ |  |  |  |
|  | 7 |  | Фенольный индекс |  |  |  |
|  |  | Неорганические и органические вещества |  |  |  |  |
| 1. |  | Железо |  | фотометрия |  | ГОСТ 4011-72 |
| 2. |  | Марганец |  | фотометрия |  | ГОСТ 4974-72 |
| 3. |  | Медь |  | фотометрия |  | ГОСТ 4388-72 |
| 4. |  | Молибден |  | фотометрия |  | ГОСТ18308-72 |
| 5. |  | Мышьяк |  | фотометрия |  | ГОСТ 4152-89 |
| 6. |  | Нитраты |  | фотометрия |  | ГОСТ 18826-73 |
| 7. |  | Свинец |  | фотометрия |  | ГОСТ 18293-72 |
| 8. |  | Сульфаты |  | весовой |  | ГОСТ 4389-72 |
| 9. |  | Фтор |  | фотометрия |  | ГОСТ 4386-89 |
| 10. |  | Хлориды |  | титриметрический |  | ГОСТ 4245-72 |
| 11. |  | Хром |  | фотометрия |  | РД 52.24.446-95 |
| 12. |  | Цинк |  | фотометрия |  | ГОСТ 18293-72 |
|  |  | Микробиологические |  |  |  |  |
| 1. |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Мембранная фильтрация |  | ГОСТ 18963-73 |
| 2. |  | Общие колиформные |  |  |  | ГОСТ 18963-73 |
| 3. |  | Общее микробное число |  |  |  | ГОСТ 18963-73 |
| 4. |  | Колифаги |  |  |  | ГОСТ 18963-73 |
| 5. |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  |  |  | ГОСТ 18963-73 |
| 6. |  | Цисты лямблий |  |  |  | ГОСТ 18963-73 |